- Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для регистрации кардиограммы у пациентов.

## Технические характеристики бумаги ЭКГ:

- Ширина ленты - 60 мм.

- Длина ленты в рулоне - 15 м.

- Внутренний диаметр втулки - 16 мм.

- Цвет сетки – розовый.

- На термослое нанесена метка.

- Намотка - сеткой наружу рулона.

- Основа - термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание).

- Толщина бумаги - 60 мкм.

- Плотность бумаги - 55 гр/м2.

Может применяться в электрокардиографах: Cardiette AR 600,  Cardioline.

Кол-во: 576 рулонов.

Цена: 30 рублей

- Лента диаграммная для медицинских приборов.

Технические характеристики бумаги ЭКГ:

- Ширина ленты - 210 мм.

- Расстояние между складками (длина пачки) - 150 мм.

- В пачке - 400 листов, разделенных поперечной перфорацией.

Может применяться в электрокардиографах: Bioset 8000/9000.

Кол-во: 17 пачек.

Цена: 430 рублей

- Лента тепловой регистрации.

## Технические характеристики бумаги ЭКГ:

- Ширина ленты - 50 мм.

- Длина ленты в рулоне - 25 м.

- Внутренний диаметр втулки - 18 мм.

- На термослое нанесена метка.

- Намотка - сеткой наружу рулона.

Может применяться в электрокардиографах:

- CARDIETTE Autoruller.

- Elettronika Trentina.

Кол-во: 345 рулонов.

Цена: 15 рублей

- Лента диаграммная для медицинских приборов.

Технические характеристики бумаги ЭКГ:

- Ширина ленты - 210 мм.

- Расстояние между складками (длина пачки) - 150 мм.

- В пачке - 500 листов, разделенных поперечной перфорацией.

Может применяться в электрокардиографах: Bioset 9000.

Кол-во: 4 пачки.

Цена: 500 рублей.

- Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для регистрации кардиограммы у пациентов.

Технические характеристики бумаги ЭКГ:

- Ширина ленты - 80 мм.

- Расстояние между складками (длина пачки) - 70 мм.

- В пачке - 315 листов, разделенных поперечной перфорацией.

- Цвет сетки – розовый.

- На каждом листе со стороны термослоя нанесена метка.

- Основа - термобумага.

- Толщина бумаги - 60 мкм.

- Плотность бумаги - 55 гр/м2.

Может применяться в электрокардиографах:

- P-8000, P-80 (Esaote Biomedica)

- Schiller Cardiovit AT-101 (Schiller AG).

Кол-во: 180 пачек.

Цена: 75 рублей.

- Лента диаграммная для медицинских приборов.

Технические характеристики бумаги ЭКГ:

- Ширина ленты - 210 мм.

- Расстояние между складками (длина пачки) - 150 мм.

- В пачке - 400 листов.

Может применяться в электрокардиографах: Cardiovit CS 6/9102.

Кол-во: 14 пачек.

Цена: 200  рублей.

- Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для регистрации кардиограммы у пациентов.

Технические характеристики бумаги ЭКГ:

- Ширина ленты - 110 мм.

- Расстояние между складками (длина пачки) - 100 мм.

- В пачке - 200 листов, разделенных поперечной перфорацией.

- Цвет сетки – розовый.

- На каждом листе со стороны термослоя нанесена метка.

- Основа – термобумага.

- Толщина бумаги - 60 мкм.

- Плотность бумаги - 55 гр/м2.

Может применяться в электрокардиографах:  Bioset 3600, 3700, 3601.

Кол-во: 41 пачка.

Цена: 70 рублей

8.Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для регистрации кардиограммы у пациентов.

Технические характеристики бумаги ЭКГ:

- Ширина ленты - 210 мм.

- Длина ленты в рулоне - 30 м.

- Внутренний диаметр втулки - 18 мм.

- Цвет сетки – розовый.

- Намотка - сеткой внутрь рулона.

- Основа – термобумага.

- Толщина бумаги - 60 мкм.

- Плотность бумаги - 55 гр/м2.

Может применяться в электрокардиографах:

- CardiMax FCP 4101, FX-7402, FX-8322, ОР-69ТЕ (Fucuda Denshi).

- Cardiofax ECG-9130 (Nihon Kohden).

- Sensitec ECG-1012.

- Dixion 1006.

- Medinova 9812.

- и др.

Кол-во: 21 рулон (чистых)/ 9 рулонов (грязных).

Цена: 80 рублей.

- Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для регистрации кардиограммы у пациентов.

Технические характеристики бумаги ЭКГ:

- Ширина ленты - 90 мм.

- Расстояние между складками (длина пачки) - 90 мм.

- В пачке - 400 листов, разделенных поперечной перфорацией.

- Цвет сетки – розовый.

- На каждом листе со стороны термослоя нанесена метка.

- Основа - термобумага.

- Толщина бумаги - 60 мкм.

- Плотность бумаги - 55 гр/м2.

Может применяться в электрокардиографах Шиллер:

- Cardiovit AT-1.

- Spirovit SP-1.

Кол-во: 168 пачек.

Цена: 82 рубля.

10. Лента диаграммная для медицинских приборов.

Технические характеристики бумаги ЭКГ:

- Ширина ленты - 210 мм.

- Расстояние между складками (длина пачки) - 150 мм.

- В пачке - 400 листов.

Может применяться в электрокардиографах: Schiller CS 6/12.

Кол-во: 154 пачек.

Цена: 300  рублей.

11. Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для регистрации кардиограммы у пациентов.

Технические характеристики бумаги ЭКГ:

- Ширина ленты - 57 мм.

- Длина ленты в рулоне - 23 м.

- Внутренний диаметр втулки - 12 мм.

- Цвет сетки – розовый.

- Намотка сеткой - наружу рулона.

- Основа - термобумага.

- Толщина бумаги - 60 мкм.

- Плотность бумаги - 55 гр/м2.

Может применяться в электрокардиографах:

- HeartMirror-3D, HeartScreen-60IKO, HeartScreen-60G (INNOMED).

- дефибриллятор Cardio Aid-200B, Cardio Aid-360B (INNOMED).

- монитор пациента InnoCare-T12 (INNOMED).

- Юкард-60.

- ЭК1Т-1/3-07 Аксион.

- Альтон 103, Альтон-03.

- ЭК3Т-01-Р-Д (Монитор).

- и других аппаратов, использующих рулонную бумагу шириной 57 мм.

Кол-во: 98 рулонов

Цена: 28 руб.